- 询价通知书

项目编号： NJSZFYZB201901 项目名称： 医用冷藏箱、医用低温箱、超低温冷冻箱采购项目

- 南京市职业病防治院

2019年3月19日

第一章  询价采购邀请

南京市职业病防治院（以下简称“采购人”），对医用冷藏箱、医用低温箱、超低温冷冻箱（项目名称）进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式贰份），并一次性报出不得更改价格。

1、项目编号：NJSZFYZB201901

2、项目名称：

（1）医用冷藏箱：容积1500L, 温度在2℃～8℃范围内

（2）医用低温箱：容积≥450升，温度在-10℃～-25℃范围内

（3）医用低温箱：容积≥270升，温度在-10℃～-25℃范围内

（4）超低温冷冻箱：容积≥270升，温度在-70℃以上

3、采购项目预算:约人民币 13.3 万元。

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（1）具有医疗器械经营企业许可证；（2）具有医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表；（3）具有制造商针对本项目出具的唯一代理授权书（代理商提供）。

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5、货物总体要求：

供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

6、是否接受进口产品：是、否

7、是否接受联合体投标：不接受。

8、询价文件发出方式：凡有意参加投标者，请于2019年 3月19日8时30分至2019年3 月21日17 时前报名，咨询电话：025-85473122。

9、响应文件份数：纸质版一式贰份（壹份正本、壹份副本）。

10、响应文件编制与提交

10.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、询价采购报价表、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

10.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中的如分包，供应商不得拆分报价。

10.3 响应文件提交截止时间、地点：

响应文件递交时间：2019年3 月22 日09:00时整，截止时间09：30止。

响应文件递交地点：南京市职业病防治院6楼615室。（地址：南京市花园路4号）。

11、评审与成交标准：

11.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.2 用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。

11.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

11.4成交供应商确定后将在开标室进行现场公布。

12、签订合同

12.1 成交供应商应当自成交公布通知之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

12.2 除不可抗力等因素外，成交公布通知后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

12.3 供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，在一至三年内不得参加南京市职业病防治院任何采购活动。

13、采购单位联系方式

单位名称：南京市职业病防治院

联 系 人： 刘老师

电    话： 025-85473122

邮    箱：402403329@QQ.com

地    址：南京市花园路4号619室

南京市职业病防治院

2019年3月19日

- 采购项目需求

项目名称： 医用冷藏箱、医用低温箱、超低温冷冻箱

数     量： 5 套（台）

一、项目用途：

检验科室业务需要（* 以下所投产品需同一品牌）

二、主要技术参数与性能指标：

1医用冷藏箱：2台

- *容积1500升（提供彩页图片证明）

- *高精度电脑温度控制系统，在2℃～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃（提供彩页图片证明）

- 智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度的均匀性

- 采用无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机，节能静音

- 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速

- 箱体采用优质结构钢板，大屏幕数码显示

- 双层透明保温玻璃门，门体防凝露加热系统

- 全不锈钢内旦，可调整搁架，存取物品更方便

- 配备后备电池，温度记录打印机

- 门体配锁，防止随意开门

- 开机延时，停机间隔等保护功能

12. *需配温湿度监控系统

13. 质量保证：整机免费保修3年

2医用低温箱：1台

- *容积≥450升（提供彩页图片证明）

- *立式双开门，双压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度（提供彩页图片证明）

- *微电脑精确温度控制器，在-10℃～-25℃范围内任意设定，数字温度显示（提供彩页图片证明）

- 采用无氟环保制冷剂

- 无CFC聚氨酯发泡，超厚保温层，保温效果好

- 箱体内配12个抽屉，便于物品存放

- 完善的声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警等

- 安全门锁设计，底部带脚轮

- 输入功率：320W。

- *需配温湿度监控系统

- 质量保证：整机免费保修3年

3医用低温箱：1台

- *有效容积≥270升（提供彩页图片证明）

- *温度：微电脑精确温度控制器，在-10℃～-25℃范围内任意设定（提供彩页图片证明）

- *立式侧开门，内有七层，抽屉式结构（提供彩页图片证明）

- 开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠

- 完善的声光报警系统（传感器故障、高、低温报警），物品存放更安全

- 采用无氟环保制冷剂，无CFC聚氨酯发泡

- 门体配锁，防止随意开启

- 可选配远程通讯集中监控系统，可以短信报警

- 质量保证：整机免费保修3年

- *需配温湿度监控系统

4超低温冷冻箱： 1台

技术参数：

功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，

技术要求及配置：

- 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz（宽电压设计： 220V±10%）

- *容积：≥270L(立式)外形尺寸大约：785*1064*1959mm（宽*深*高），内部尺寸：440*696*1266mm(宽*深*高)。输入功率：1000W；（提供彩页图片证明），

- *控温方式：触控屏温度控制系统，控制更精确，温度曲线显示更直观；采用国际名牌weinview(威纶通)工业设备专用电阻式7英寸触控屏，防尘、防水汽；独立不绣钢封闭式电源模块，集散热和保护于一体，确保触控屏系统长期稳定运行；（提供彩页图片证明），

- 人机界面，易于操控；铂电阻温度传感器；液晶温度显示，显示精度0.1℃，可显示箱内实时温度和各种设定参数，运行状态一目了然；可设定高低温报警点；

- 新型基于人机工程学的助力门把手，开启轻便；双锁设计，多一份安全保障。

- 完善的声光报警功能：高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能，确保箱内物品存放安全；密码保护功能系统，防止随意调整运行参数； 数据浏览功能可随时掌握运行周期状况；

标配USB数据导出功能，可选配GMS短信通讯系统，掌握运行状态，可向多个指定用户发送接收报警信息；

- 加厚保温层及VIP保温板，2个保温内门，加厚保温外门，多道门封设计，保温效果好。

- 内胆为不锈钢内胆，设计便于消毒，清洁。强化隔板、三道固定条设计。加强的搁架设计，更优秀的载重能力与稳固性； 2个温度测试孔，方便测试温度，测试孔可具备接装CO2后备系统；侧开式前机箱面板，易清洗冷凝器过滤网设计；可固定式万向脚轮，带调平底角螺丝。

- 进口采用进口Embraco压缩机，双侧消音搁板，减震机脚设计，静音设计；采用Ebm国际名牌风扇电机；无氟环保制冷剂：

- *可配5*5规格2英寸标准冻存架12组（可放置300个标准冻存盒），2ml冻存管可存放30000个；容积利用率达77.4% （提供彩页图片证明），

- *噪音小于50分贝，日耗电量小于8度，并有第三方权威检测报告证明

- 医疗器械注册证；生产体系通过ISO13485、ISO9001、ISO14001等认证。

13、  设备验收合格后整机免费保修五年，终身维修。24小时服务响应；培训：免费提供操作培训和维修培训。

三、备件：

3.1 专用工具及其相应配件。

3.2配套软件及说明书一套。

3.3操作及维修手册。

3.4 根据用户需要及时供应仪器耗材及配件。

四、运输、安装、调试（由中标方免费负责）。

五、交货时间：合同鉴定后  7 个工作日内交货。

六、付款方式：安装调试完毕仪器正常运行验收合格后一个月内付清全款。

七、交货地点：南京市职业病防治院指定地点（南京市花园路4号）。

八、售后服务：

8.1自验收合格之日起进入保修期。

8.2整机原厂保修3年以上（出具原厂证明），质保期后，供应商应提供终生维修服务，保证零配件的供给。只收配件费用，不收维修费（包括车船费等其它杂支）

8.3接到报修请求应及时应答，2小时内到场，24小时内解决问题，如一时解决不了，供应商应及时提供同一型号设备应急使用。否则按医院损失加倍赔偿。

第三章  合同主要条款及格式

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市职业病防治院的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务单价为___________（大写）人民币，总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市职业病防治院采购            号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按照采购文件约定。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，须向乙方说明原因及付款时间 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市职业病防治院组织的任何采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第四章  询价响应文件格式及附件

询   价   文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

询价响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 报价申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件

- 询价报价表

- 供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 资格性和符合性审查响应对照表

目录一、报价申请及声明格式

- 报价申请及声明

- 致：南京市职业病防治院

- 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）询价报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人           （报价人名称），提交询价报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价采购要求，我们同意并向贵方提供了与询价采购有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部询价采购文件及其有效补充文件，我们放弃对询价采购文件任何误解的权利，提交询价报价文件后，不对询价采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在规定的询价报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本询价有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市职业病防治院：

本授权书声明：注册于                             （询价报价人住址）的                 （询价报价人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （询价报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），          （项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、资格证明文件

- 资格证明文件

1、供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；

2、供应商参加本次采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）；

3、供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；

4、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

5、医疗器械经营企业许可证（复印件，加盖公章）；

6、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件，加盖公章）；

7、制造商针对本项目出具的唯一代理授权书（代理商提供）（原件）

8、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料；（若有）

目录四、询价报价表格式

询价报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 |  | 单价（元） | 总价小计（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录五、供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，直接拷贝询价通知书中要求的按照无效投标处理；

供应商名称：（盖章）

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求规格 | 询价文件响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝询价通知书中技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求规格 | 询价文件响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。