尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒技术参数

1. 检测项目：尿素[13C]呼气试验检测；
2. 安全性：无放射性，适宜广泛人群检测，包括孕妇、儿童等人群；
3. 剂型：颗粒剂型，在胃内迅速弥散，吸收性好，能迅速覆盖于整个胃黏膜上，达到全面准确的测试；
4. 规格：每瓶5g，含尿素[13C]75mg；

\*5、产品性状：试剂为白色颗粒，伴有橙橘气味和酸味。在水中易溶；

\*6、丰度高：尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒产品标准丰度不低于99.0%；

1. 所提供的试剂必须通过TUV认证并提供证书复印件；
2. 与HY-IREX系列碳13呼气检测仪配套使用的尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒9、产品有效期：24个月；

\*10、贮藏：>20℃可以保存；