南京市职业病防治院

台式彩色多普勒超声诊断仪采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSTCC2300613637

采购人：南京市职业病防治院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二三年九月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	2

第二章	供应商须知	6

一．总则	11

二．磋商文件	15

三．响应文件	16

四．响应文件的提交	20

五．开启和评审	21

六．确定成交	24

七．询问与质疑	25

八．其他	26

第三章 政府采购合同条款及格式	27

第四章 采购需求	32

第五章 评审方法与评审标准	40

第六章 响应文件格式	45

- 竞争性磋商公告

项目概况

台式彩色多普勒超声诊断仪采购的潜在供应商应在 南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1605办公室 获取磋商文件，并于 2023 年9月19日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSTCC2300613637

1.2项目名称：台式彩色多普勒超声诊断仪采购

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：160万元人民币

1.5最高限价：160万元人民币

1.6采购需求：台式彩色多普勒超声诊断仪，1台

1.7合同履行期限：合同签订后60个工作日内交货

1.8本项目是否接受联合体磋商：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：是

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供响应文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告或年度审计报告（至少包括资产负债表和利润表）（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_无_。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1特定资格条件：

1）响应产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供响应产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（如注册证和登记表合二为一，只需提供医疗器械注册证）（请提供复印件）；

2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据响应产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者医疗器械经营备案凭证（请提供复印件）；

3）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（请提供复印件）；

2.3.2供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

2.3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.2.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录，提供网页截图。

2.4本项目执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》，除以下情形外，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，可不再提供本公告中2.1涉及的证明材料。

不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

三、获取磋商文件

时间：2023年9月8日至2023年9月15日，每天上午8:30至11：30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1605办公室

方式：供应商须在https://www.jstcc.cn/平台注册并下载电子版磋商文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的供应商，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目磋商文件。技术支持电话：4000580203）。

注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，采购人及采购代理机构对此不承担责任。

平台服务费：500元，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

四、响应文件提交

截止时间：2023年9月19日13点 30分（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号15楼1509会议室

方式：邮寄提交。请供应商将响应文件通过顺丰或其它可靠快递，在响应文件递交截止时间前，寄送到以下地址:南京市鼓楼区郑和中路118号江苏省招标中心有限公司1605室。快递收件人：荣子彦、联系电话：18851907188。快递外包装应按密封要求进行标记。文件寄出后，请以短信方式将“供应商名称+所项目编号+快递公司名称+快递单号”发送至快递收件人联系电话。响应文件应在响应文件递交截止时间前寄送到，请充分考虑文件在途时间。

五、开启

时间：2023年9月19日13点 30分（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号15楼1509会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（六）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市公共采购信息”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市职业病防治院

地 址：南京市玄武区花园路4号

联系人：张老师

联系方式：025- 85473122

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：叶婷

联系方式：025-82281998/18651814296

3．项目联系方式

项目联系人：叶婷

电 话：025-82281998/18651814296

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：南京市职业病防治院 地 址 ：南京市玄武区花园路4号 联系人：张老师 电话：025- 85473122 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：叶婷 电话：025-82281998/18651814296 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | √不组织 ☐组织 （1）考察时间： （2）考察地点： （3）联系人： 联系方式： （4）参加人员要求： |
| 5 | 9.1 | 磋商前答疑会 | √不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体磋商 | √不接受 ☐接受 联合体要求：详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： √不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 样品提交： √不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品提交要求：_________； （4）未成交供应商样品退还：_________； （5）经未中标人同意后自行处理：_________； （5）成交供应商样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 20.5 | 报价 | 报价的其他要求： √无 □有，具体情形： 。 |
| 14 | 21.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 磋商保证金 | 不需要递交 |
| 16 | 23.1 | 响应文件份数 | 正本文件的份数： 1 份 副本文件的份数： 2 份 电子文档的份数： 1 份（内含正本PDF格式扫描件及同版本WORD版本）。 |
| 17 | 24.1 | 响应文件的密封和标记 | 全部纸质响应文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则响应将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上应注明： 1、项目名称、项目编号及“本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。”的字样。 2、项目名称： 项目编号： 本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。 供应商名称：（公章） 地址： 联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 19 | 27.3 | 信用查询 | √采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评审报告中。截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 □供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加磋商的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为____________________。 |
| 20 | 29.1 | 磋商小组 | 3人以上单数。 |
| 21 | 39.3 | 公告媒体 | 江苏政府采购网 |
| 22 | 42.1 | 履约保证金 | √不要求提供 £要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 %。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式提交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 |
| 23 | 43.1 | 供应商对磋商文件的询问 | 时间： 响应文件截止时间至少5日前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD版本）发至代理机构邮箱（1275860607@qq.com）并及时电话通知采购代理机构。 |
| 24 | 44.1 | 供应商对磋商文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD版本）发至代理机构邮箱（1275860607@qq.com）并及时电话通知采购代理机构。 |
| 25 | 45.1 | 采购代理服务费 | 采购代理机构将根据其成交金额向成交供应商收取采购代理服务费，采购代理服务费参照国家计委1980号文的80%计算。 付款方式：采用银行电汇、网上银行汇款，请汇至以下账号中： 户名：江苏省招标中心有限公司； 开户银行：中信银行南京江苏路支行； 账号：7321810182600023404。 |
| 26 | 46.1 | 其他 | 1、响应文件递交 不采用集中开标方式，供应商应在响应文件递交截止时间前将文件送达上述开标地点，可采用邮寄方式或自行送达，应提前寄至（或寄至）下述地点（以我方收到时间为准，如超过截止时间文件才送达，我方将予以拒收）： 地址：南京市郑和中路118 号D座1605室 收件人：荣子彦 联系电话：18851907188 2、远程异地磋商须知 1、远程异地磋商技术支持人员：刘启；电话：18951662500。 2、请至少提前一天在电脑端下载远程会议室客户端，下载地址：http://meeting.jitc.cn/ 请注意：为防止呼入电话导致参加会议中断，请尽量使用电脑端下载客户端，参加会议。请在电脑上插入耳机，保证会议期间语音传送质量。 3、在电脑端下载远程会议室客户端后，请按照下列信息登录测试会议室： 会议室名称：远程异地测试会议室；会议号：30229089 ；会议密码：734730 登录昵称为：测试+任意数字 在测试会议室，请测试下列内容： ①自己的头像是否清晰； ②在线观看的视频内容是否清晰、语音是否清晰。 测试完成后，请及时退出测试会议室。 特别强调：测试会议室仅供测试用，磋商会议室与测试会议室并不一样。 4、请《法定代表人授权书》指定的授权代表携带身份证参加磋商，磋商期间将检查身份证。为保证会场秩序，每家供应商只能登录一名人员参加磋商，且该人员是《法定代表人授权书》指定的授权代表。 5、供应商授权代表须在周边准备好打印、扫描设备，以备评审委员会可能要求的澄清回复。 6、本项目磋商仪式会议室信息如下：会议号：20632455；会议密码：81140934。 登录昵称为：单位名称+授权代表姓名 7、磋商仪式会议室将在截止时间前30分钟开放，请务必至少提前15分钟登录，以防止出现意外情况。在截止时间后，仍然未按上述要求登录磋商仪式会议室的供应商，将被视为放弃参加磋商仪式，并视同其对磋商流程、磋商内容均无异议。 8、供应商一旦参加本项目磋商并递交了响应文件，视同其对上述远程异地磋商的程序、内容及相关规定没有任何异议。 |

供应商须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式，本磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评审方法与评审标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评审方法与评审标准》（如涉及）。

4.3未按上述要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加磋商活动的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

6.保密

6.1本磋商文件所包含的信息属于保密信息，采购方应当按照政府采购法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。获取磋商文件的供应商被视为无条件对本磋商文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的磋商、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，磋商文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.磋商前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则磋商无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评审方法与评审标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

二．磋商文件

16.磋商文件的构成

16.1磋商文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

★磋商文件成交注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现磋商文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目磋商文件如包括多个分包，则除非特别说明，磋商文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.磋商文件的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分并具有法律效力，磋商文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三．响应文件

18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见磋商文件第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备磋商资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务报表。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需），格式见附件。

（8）磋商保证金（如需），格式见附件。

（9）联合体协议书（如需），格式见附件。

（10）分包意向协议（如需），格式见附件。

（11）公章授权书（如需），格式见附件。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）供应商售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需），格式见附件。。

（5）磋商标的物符合磋商文件规定的证明文件（如需）。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.报价

20.1除非采购文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，磋商文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除磋商文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

20.4供应商要按初始报价一览表的内容填写磋商报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

21.响应有效期

★21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。响应有效期从供应商须知前附表规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

22.磋商保证金

22.1本项目是否交纳磋商保证金见供应商须知前附表。

★22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳磋商保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，磋商保证金可以不予退还：

（1）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）磋商文件规定的其他可以不予退还磋商保证金的情形。

23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。授权书原件须放入正本响应文件中。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．响应文件的提交

24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4磋商开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者磋商小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

五．开启和评审

28.开启

28.1磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

28.4本项目不公开报价。

29.磋商小组

29.1磋商小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备磋商文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。磋商小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应磋商文件实质性要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照磋商文件规定提交磋商保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

32.响应文件澄清

32.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

33.磋商

33.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

33.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

33.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

34.最后报价

34.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

34.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

34.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

34.4★供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。采购方应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

35.最后报价修正

35.1最后报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

36.评审方法和评审标准

36.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

36.2磋商小组应当按照磋商文件中第五章《评审方法和评审标准》，对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。

36.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

36.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

37.评审过程的保密

37.1磋商小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

37.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

37.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定成交

38.推荐成交候选供应商

38.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

39.确定成交供应商

39.1采购人确定成交供应商后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

39.2成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

39.3发出成交通知书的同时，采购代理机构将在供应商须知前附表规定的公告媒体上发布成交公告，并将磋商文件随成交结果同时公告。

39.4成交通知书将是合同的组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。

39.5成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则将依法承担法律责任。

40.终止竞争性磋商采购活动

40.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件规定的特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

40.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

41.签订合同

41.1成交供应商、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

41.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

41.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

41.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

42.履约保证金

42.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

42.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★42.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还。

七．询问与质疑

43.询问

43.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

43.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

44.质疑

44.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

44.2以联合体形式参加响应的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

44.3质疑函应使用财政部制定的范本。

八．其他

45.采购代理服务费

45.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

46.其他规定

46.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

47.文件解释权

47.1本磋商文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章 政府采购合同条款及格式

采购合同

甲方：

乙方：

经   年  月  日	（项目编号：	），就乙方销售给甲方(	)设备，特订立本合同。

一、采购清单详见下表：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。

二、付款方式：

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款条件：合同签订后首付款97%，设备全部到位交付验收合格使用一年后付清尾款3%。

三、预计到货时间：       。交货地点：甲方指定地点。

四、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

五、乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，投标设备出厂日期不得早于到货日期陆个月（或180天）。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后 5 个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

六、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

七、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

八、特别提醒条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

九、特别提醒条款二：设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方库管人员（联系人：***，电话：***），以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

十、服务条款

- 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

- 设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医用物资保障处联系，并与医用物资保障处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

- 乙方提供的设备免费保修：原厂免费质保期5年，需原厂出具保修证明，请提供原厂盖章的承诺书。自验收报告签字合格之日起进入保修期，保修范围包括整机、易损件耗材及所有零配件。自验收合格之日一年内，如出现需维修情况，须以换代修（须更换为相同品牌规格型号的仪器）。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天）），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

- 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后0.5小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场）），24小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 质保期内每年不少于2次维保工程师上门维护保养，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

- 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医用物资保障处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

- 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

- 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

- 乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备））、操作手册、维修手册（含详细电路图））、海关报关单、商检合格证明，如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。

- 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（A4纸过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的承诺书。

- 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式。

- 若该设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

- 乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，能与采购人现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。

十一、违约责任

- 自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。

- 如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但该违约金总额不超过合同总金额的30%。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同。

- 乙方向甲方提供假冒伪劣产品的，乙方按本批次所购产品金额的10倍向甲方支付违约金。

- 乙方其他违约行为的，乙方按违约期内甲方向乙方购货总额的30%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。

- 乙方若违反本协议第五款、第十二款任一条均视为对本协议的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即终止本协议。

- 因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。

- 乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

- 乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

- 以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务。

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十二、甲乙双方须遵守《           物资购销廉洁合约》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及购销廉洁合约约定购销医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方如违反本廉洁合约，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

9、本条例由           负责解释。

10、本条例自即日起施行。

十三、双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30 日内无法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十四、保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十五、1.本项目磋商文件、响应文件、合同及其附件、乙方其他承诺为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，未经事宜双方协商解决。

十六、合同签署地点:南京。

甲方：           （盖章）	乙方：供应商名称     （盖章）

地址：			  地址：

代表人：                               代表人：

日期：                                 日期：

注：合同以最终签订为准。

第四章 采购需求

注:加注“*”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标；或是本章“四、主要规格及系统概述”3条非“*”条款不满足也将导致废标。

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台

三、设备用途说明：

3.1 主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断、术中、介入治疗和科研工作应用。

*3.2 要求2022年以来最新注册机型（最新版本），以首次注册证为准，具备现场升级能力，满足将来临床应用扩展需求。

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

4.1.1 ≥23英寸高清宽屏液晶显示器，万向关节臂设计。

4.1.2 ≥10英寸高清彩色液晶触摸屏，具备滑屏翻页功能。

*4.1.3 触摸屏具备实时（彩色）超声图像和存档图像（彩色）直接查看功能。

4.1.4 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器

4.1.5 二维灰阶成像单元及M型显像单元。

4.1.6 彩色多普勒血流成像。

4.1.7 频谱多普勒 （脉冲波、HPRF及连续波） 显示及分析单元。

4.1.8 实时自动多普勒包络测量功能。

4.1.9 全屏成像技术。

4.1.10 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。

4.1.11 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。

4.1.11 一键启动自定义的操作流程，可自定义扫查的模式和顺序，并自动标注缩写符号。可以按顺序定义成像的模式2D, CFM, PW等，完成一项设定的成像扫描程序冻结存储图像，自动完成缩写标识；按顺序进入到下一个预设扫查模式，以此类推。单键触发，提升检查效率和工作舒适度。

4.1.12 具备中文操作界面及中文输入。

4.2 图像优化技术：

4.2.1 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，探头最多可具备8波段谐波可视可调。

4.2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达54度。

4.2.3 声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力。

4.2.4全场动态聚焦成像技术，既超声波束全程发射及全程接收聚焦，使扫查区域无焦点显示近、中、远场图像均匀一致。

4.2.5 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，实时状态下可达50倍放大。

4.2.6 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。

4.2.7 斑点噪声抑制技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声

4.2.8 多角度可调实时空间复合成像技术，最高可达15条线复合。

4.2.9 一键式图像自动优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。

4.2.10 实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。

4.3 血流优化成像技术：

4.3.1 精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。

4.3.2 高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能。

4.3.3 微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示。

*4.3.4 血流智能追踪技术，可以自动调整彩色取样框位置和角度，自动调节取样容积自动匹配血管走向。

4.4 高级成像技术：

4.4.1 射频信号实时自动血管内中膜测量及弹性评估技术

*4.4.1.1 射频信号实时自动血管内中膜测量技术，基于原始超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。(附图）

4.4.1.2 实时自动测量，无需手动干预。测量精度达微米级别，不受图像增益及扫查深度变化影响

4.4.2 组织多普勒成像技术，具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

4.4.3 心脏解剖M型成像技术

4.4.3.1  M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析。

4.4.3.2  可应用于心脏和腹部探头（成人、胎儿心脏功能评估）。

4.4.7 弹性成像技术

4.4.7.1 分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、在外部压力作用下产生应变大小的不同，以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示，判别病变组织的弹性大小，从而实现临床应用中的鉴别诊断。

4.4.7.3 具备定量分析技术，如面积比、软/硬度、硬度比值及直方图频数等。

4.4.7.2 可应用于腹部、高频、腔内（包括双平面腔内）探头。

4.5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.5.1 一般测量

4.5.2 妇、产科测量

4.5.3 心脏功能测量

4.5.4 多普勒血流测量与分析

4.5.5 外周血管测量与分析

4.5.6 泌尿科测量与分析

4.5.7 自动多普勒血流测量与分析

4.6 图像存储与(电影)回放重现单元

4.7 信号输出：

4.7.1 输出信号：高清输出接口。

4.7.2 参考信号：心电、心音、脉搏波。

4.8 数据连通性：

4.8.1 医学数字图像传输

4.8.2 有线/无线数据传输系统。

4.9 超声图像存档与病案管理系统：

4.9.1 固态硬盘≥500GB。

4.9.2 一体化剪贴板，屏幕上可以存储和回放动态及静态图像。

4.9.3 以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.9.4 主机内置多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置。

五、技术参数

5.1 系统通用功能：

5.1.1 系统通道数 ≥ 1700万；动态范围≥350db。

5.1.2 探头接口：≥5个无针式接口，并可支持全部互通互用（不含CW接口）

5.1.3 主机内置锂电池，支持≤15秒快速开关机。

5.1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.2 探头规格：

5.2.1 性能：超宽频带变频

探头，二维中心频率最多≥6种，谐波中心频率最多≥6种；多普勒频率最多≥6种；变频个数可视可调。

5.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。

5.2.3 探头频率工作范围：1-24MHz。

5.2.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。

5.2.5 配置探头：

*5.2.5.1 腹部电子凸阵：显示频率：1-8MHz。

5.2.5.2 小器官高频：显示频率：4－15MHz。

5.2.5.3 心脏相控阵：显示频率：1－5MHz。

*5.2.5.4 阴道/直肠两用探头：超声频率：3－12MHz，扫描角度≥240度。

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1 发射声束聚焦：发射≥8段。

5.3.2 标配探头最大扫描深度≥50cm。

5.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示方式：脉冲、连续、高脉冲重复频率。

5.4.2 最大测量速度：PWD≥18m/s, CWD≥24m/s。

5.4.3 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

5.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。

5.4.5 零位移动：≥8级。

5.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

5.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

*5.7 投标设备必须提供产品注册证及完整的技术要求。

六、附属配置

- 工作站一套(包含台式电脑一台（i5及以上CPU/8GB及以上内存/≥1TB硬盘/20寸以上液晶显示屏）、彩色激光打印机一台)

- UPS稳压电源一台

- 笔记本电脑一台（i5及以上CPU/8GB及以上内存/≥500GB硬盘）

- 超声检查床一台

- 500卷检查垫

- 心电监护仪一台

硬件结构

原装进口监护仪

主机显示器一体化设计

无风扇等散热装置

医用专业显示器：12寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率1280*800

支持4通道波形显示

整合式电源，无需电源适配器

三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察

标配RJ45网络接口

标配USB 2.0 接口

标配内置电池插槽及软件功能

可支持PC安装监护应用平台软件，安装软件后的PC支持以下功能：

屏幕界面可显示在监护实时波形及数值

通过点击波形更改屏幕上显示显示波形内容

通过点击监测数值设定监护报警限值

支持兼容Windows平台的应用软件

支持Web浏览功能

可通过设定将监护床位信息，如病患姓名，病历号，性别等，传递给PC上安装的其他软件应用，用于定位其内部患者资料，避免重复录入病患信息。

模块化设计

基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运

基本参数测量模块：可显示波形和数值，用于病人转运

用户界面

内置专科显示界面≥8种

波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值

动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小

测量性能及软件

心电

标配12导联心电监护

可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

标配≧20种心律失常分析，含房颤分析

12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新

12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势

实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

*七、特殊说明：

如果中标的是进口品牌，为了保障进口设备的原装质量，该仪器的进口项目外贸报关代理方（须为我院认可公司）必须将仪器设备单独一对一票采购、报关等一切相关手续（仪器设备出厂日期不得超合同签订前6个月）。该项目设备报关最终用户名为南京市职业病防治院。供货商交货时须提供进口设备原产地证明、与进口设备对应的进口报关单，否则采购人有权拒收。

仪器所需耗材须在集中采购平台采购目录中，仪器交付验收时须提供所有配置清单和所有耗材价格清单。

八、产品质量证明文件：

*8.1所投产品需取得FDA认证或CE认证或SFDA认证的其中一个认证。

8.2提供壹套（若为进口产品中、英文各一套）操作说明书。

8.3计量器具型式批准证书。

8.4响应时必须提供所投产品的原厂家的技术参数表（Technical Data Sheet）。

九、 运输、安装、调试：

由供应商负责，最终通过采购人及有关部门验收交付使用，费用由供应商承担。

十、技术服务：

10.1设备安装后，按国际和国家标准及厂家标准进行质量验收。供应商提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。对仪器是否原装进口有质疑的，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核，费用由供应商支付。

10.2保证仪器设备终身免费软件升级，包括必要的硬件支持。

十一、技术培训要求：

现场培训：供应商提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。附A4纸（A4纸过塑后封号，挂在设备上）仪器简易开关机操作手册。

十二、商检、计量、质控校准费用：由供应商承担。（仪器设备验收时须提供合格证书）

十三、交货时间：

合同签订后60个工作日内交货。

十四、付款方式：

合同签订后首付款97%，设备全部到位交付验收合格使用一年后付清尾款3%。

十五、交货地点：

南京市职业病防治院指定地点（南京市花园路4号）。

十六、售后服务：

16.1原厂工程师售后服务，成交后承诺在南京设有维修站和服务网点，并配有零配件仓库，终身维修。

16.2*原厂免费质保期5年，需原厂出具保修证明，请提供原厂盖章的承诺书。自验收报告签字合格之日起进入保修期，保修范围包括整机、易损件耗材及所有零配件。自验收合格之日一年内，如出现需维修情况，须以换代修（须更换为相同品牌规格型号的仪器）。质保期内所有维修配件均为原厂全新合格产品，另外质保期内每年不少于贰次维保工程师上门维护保养，并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

16.3质保期后，供应商应提供终身服务，保证零配件的供给（零配件的供应不少于十年），终身提供原厂易损配件，只收配件费用，不收上门维修费（包括车船费等其它杂支）。

16.4供应商接到报修请求应及时应答，0.5小时内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），24小时内解决问题（包括所有节假日）。如果24小时内仍无法排除，供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用机，直至故障货物修复。

第五章 评审方法与评审标准

（一）本项目按照综合评分法评审。

（二）供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理:

1）不满足竞争性谈判对合格供应商的基本资格要求的；

2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；

3）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商采购文件要求的；

4）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

5）响应文件磋商有效期不足的；

6）响应文件中提供虚假或失实资料的；

7）未按照竞争性磋商采购文件规定的方式购买竞争性磋商采购文件并按要求递交响应文件的；

8）最终报价超过最高限价的；

9）未响应本竞争性磋商采购文件所有商务条款要求的；

10）磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商采购文件其它要求的。

（三）资格审查

采购人按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供响应文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告或年度审计报告（至少包括资产负债表和利润表）（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）； |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料； |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件。 | 承诺满足法律、行政法规规定的其他条件。，提供承诺书。 |
| 响应产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供响应产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（如注册证和登记表合二为一，只需提供医疗器械注册证） | 提供有效期内的证书复印件 |
| 供应商为医疗器械经营企业的，须根据响应产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者医疗器械经营备案凭证 | 提供有效期内的证书复印件 |
| 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》 | 提供有效期内的证书复印件 |
| 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。 | 提供网页截图。 |

（四）符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 签署和盖章符合要求 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 响应报价表 | 格式、填写要求符合磋商文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 响应文件对磋商文件的实质性条款的响应性 | 无负偏离 |
| 所有商务条款 | 无负偏离 |

（五）评分办法—综合评分法

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终所报价格由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列，由磋商小组依次推荐不超过三家成交候选供应商。

磋商小组只对通过了初步审查的响应文件进行详细评审，按下述办法打分，并按得分高低进行排序，推荐成交候选供应商。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审 因素 | 分项/ 描述 | 评分标准 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审价格 | 经磋商后的最终报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的最终响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他满足磋商文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／最终响应报价)×30（得分保留两位小数） | 30 |
| 2 | 商务评分 | 响应文件编制质量 | 根据响应文件的编制质量评审打分。 响应文件内容编制完整、齐全且思路清晰得2分； 文件内容编制一般得1分； 文件编制凌乱、无条理不得分。 | 2 |
|  |  | 相关业绩 | 供应商或本次供应商所响应产品的品牌制造商自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）每有一个该品牌的类似设备销售业绩得2分，本项满分10分。 | 10 |
|  |  | 售后服务承诺 | 供应商需按照磋商文件“第四章采购需求 售后服务”，提供满足或优于磋商文件要求的承诺及证明材料，经综合评判所提供内容完善、详尽，且优于磋商文件要求（如响应时间较文件要求更快、保修范围更广、合理化建议等，可按照自身优势自行添加描述）得5分；符合磋商文件要求得4分；售后服务内容欠佳得2分；售后内容严重缺失且不合理则不得分。 | 5 |
| 3 | 技术评分 | 技术参数及性能 | 功能及技术参数、配置完全符合采购要求的得满分。第四章采购需求中加注“*”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标；或是“四、主要规格及系统概述”3条非“*”条款不满足也将导致废标。其他技术指标出现负偏离的每一项扣2分。 供应商须对照采购技术参数要求逐条列出并对比。功能或技术参数以生产厂家印制的产品样本或说明书为准，如样本或说明书无法体现本次采购要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家(如进口产品可由国内总代)加盖公章的功能或技术参数证明文件原件。 | 35 |
|  |  | 所投产品的品牌质量评价及产品配置与功能先进性 | 评委对所投产品的市场占有率、影响力进行总体评价。 市场占有率高、影响力强得6分； 市场占有率较高、影响力较好得4分； 市场占有率一般、影响力一般得2分 市场占有率较低、影响较差不得分。 | 6 |
|  |  |  | 产品配置综合评价。 评委根据响应文件提供的佐证材料进行评审。 响应产品配置优于采购文件要求得6分； 响应产品配置符合采购文件要求的得4分； 响应产品配置部分基本符合采购文件要求的得2分。 较差或不提供不得分。 | 6 |
|  |  |  | 产品功能评价。 评委综合评审响应产品功能优于采购文件要求得6分； 响应产品功能符合采购文件要求的得4分； 响应产品功能部分基本符合采购文件要求的得2分。 较差或不提供不得分。 | 6 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函，格式见响应文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

第六章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

附件

南京市职业病防治院

台式彩色多普勒超声诊断仪采购

响 应 文 件

项目编号：JSTCC2300613637

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

二O二三年  月

目录

一、价格及商务部分

（1）响应函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书

（4）初始报价一览表

（5）商务条款偏离表

（6）供应商具备响应资格的证明文件

（7）类似项目业绩

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表

（3）供应商售后服务承诺

（4）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件

（5）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

三、其他部分

提供符合政府采购政策的证明材料

评审索引

（注：此表按照磋商文件中评分办法逐项填写）

| 序号 | 评审 因素 | 分项/ 描述 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审价格 | 经磋商后的最终报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的最终响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他满足磋商文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／最终响应报价)×30（得分保留两位小数） |  |
| 2 | 商务评分 | 响应文件编制质量 | 根据响应文件的编制质量评审打分。 响应文件内容编制完整、齐全且思路清晰得2分； 文件内容编制一般得1分； 文件编制凌乱、无条理不得分。 |  |
|  |  | 相关业绩 | 供应商或本次供应商所响应产品的品牌制造商自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）每有一个该品牌的类似设备销售业绩得2分，本项满分10分。 |  |
|  |  | 售后服务承诺 | 供应商需按照磋商文件“第四章采购需求 售后服务”，提供满足或优于磋商文件要求的承诺及证明材料，经综合评判所提供内容完善、详尽，且优于磋商文件要求（如响应时间较文件要求更快、保修范围更广、合理化建议等，可按照自身优势自行添加描述）得5分；符合磋商文件要求得4分；售后服务内容欠佳得2分；售后内容严重缺失且不合理则不得分。 |  |
| 3 | 技术评分 | 技术参数及性能 | 功能及技术参数、配置完全符合采购要求的得满分。第四章采购需求中加注“*”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标；或是“四、主要规格及系统概述”3条非“*”条款不满足也将导致废标。其他技术指标出现负偏离的每一项扣2分。 供应商须对照采购技术参数要求逐条列出并对比。功能或技术参数以生产厂家印制的产品样本或说明书为准，如样本或说明书无法体现本次采购要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家(如进口产品可由国内总代)加盖公章的功能或技术参数证明文件原件。 |  |
|  |  | 所投产品的品牌质量评价及产品配置与功能先进性 | 评委对所投产品的市场占有率、影响力进行总体评价。 市场占有率高、影响力强得6分； 市场占有率较高、影响力较好得4分； 市场占有率一般、影响力一般得2分 市场占有率较低、影响较差不得分。 |  |
|  |  |  | 产品配置综合评价。 评委根据响应文件提供的佐证材料进行评审。 响应产品配置优于采购文件要求得6分； 响应产品配置符合采购文件要求的得4分； 响应产品配置部分基本符合采购文件要求的得2分。 较差或不提供不得分。 |  |
|  |  |  | 产品功能评价。 评委综合评审响应产品功能优于采购文件要求得6分； 响应产品功能符合采购文件要求的得4分； 响应产品功能部分基本符合采购文件要求的得2分。 较差或不提供不得分。 |  |

- 价格及商务部分

（1）响应函

（采购人）：

(供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   响应的有关活动，并对此项目进行响应。

为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：正本1份，副本2份，电子版文件1份。

2、我方将按磋商文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部磋商文件，我们完全理解并同意放弃对磋商文件提出质疑或争议的权利。

4、本响应有效期为自响应日起90个日历日。

5、如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应文件，磋商保证金将不予退还（若未收取，本条不涉及）。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项响应有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

10、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当磋商文件注明允许上述单位响应时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 初始报价 （人民币，元/含税） |  |
| 交货期 |  |
| 免费保修期 |  |
| 响应产品是否为中小企业产品（含小型、微型企业） | □是 □不是 注：在选项前打√。 |

注：

1、供应商在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括货物全部的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

2、除有特殊说明外，以上“税”均指增值税。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（6）供应商具备响应资格的证明文件

特别说明：根据竞争性磋商公告要求，本项目执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》，除以下情形外，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，可不再提供竞争性磋商公告中2.1涉及的证明材料（即本部分“6-1”至“6-8”内容）。

不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供由信用承诺书替代的证明材料（即：竞争性磋商公告中2.1涉及的证明材料）一式三份，材料须加盖公章并提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

（6-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：

1、供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

2、如供应商在磋商文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供响应文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告或年度审计报告（至少包括资产负债表和利润表）（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：______________________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的证明。依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月依法缴纳社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-7）符合法律、行政法规规定的其他条件。提供承诺函原件。

承 诺 函

我单位郑重承诺：符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（公章）：______________________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-8）无不良信用记录承诺函

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-9）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（6-9-1）响应产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供响应产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（如注册证和登记表合二为一，只需提供医疗器械注册证）（请提供复印件）；

（6-9-2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据响应产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者医疗器械经营备案凭证（请提供复印件）。

（6-9-3）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（请提供复印件）。

（6-9-4）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录截图。

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

|  | 20 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

供应商响应文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供由信用承诺书替代的证明材料（即：竞争性磋商公告中2.1涉及的证明材料）一式三份，材料须加盖公章并提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

此表须登录“信用南京”在线打印后附于此处，并非直接填写，直接填写无效。获取方法详见第一章竞争性磋商公告。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（8）类似项目业绩

相关业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 产品名称 | 产品品牌/制造商 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

注：按照评审办法要求提供相关证明材料，附相关合同的完整复印件并加盖公章。

二、技术部分

（1）产品质量证明文件：

1、所投产品需取得FDA认证或CE认证或SFDA认证的其中一个认证。【“*”条款必须提供，否则作无效响应】

2、计量器具型式批准证书。提供有效证书复印件。

3、所投产品的原厂家的技术参数表（Technical Data Sheet）。

请附：产品样本或说明书（功能或技术参数以生产厂家印制的产品样本或说明书为准），如样本或说明书无法体现本次采购要求的功能或技术参数，则必须提供由设备生产厂家(如进口产品可由国内总代)加盖公章的功能或技术参数证明文件原件。

（2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商采购文件技术要求 | 响应文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第四章《采购需要》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。供应商须对照采购技术参数要求逐条列出并对比。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（3）供应商售后服务承诺

售后服务承诺

我单位郑重承诺：

1、原厂工程师售后服务，成交后承诺在南京设有维修站和服务网点，并配有零配件仓库，终身维修。

2、原厂免费质保期5年，需原厂出具保修证明，请提供原厂盖章的承诺书。自验收报告签字合格之日起进入保修期，保修范围包括整机、易损件耗材及所有零配件。自验收合格之日一年内，如出现需维修情况，须以换代修（须更换为相同品牌规格型号的仪器）。质保期内所有维修配件均为原厂全新合格产品，另外质保期内每年不少于贰次维保工程师上门维护保养。

3、质保期后，供应商应提供终生服务，保证零配件的供给，（零配件的供应不少于十年），终身提供原厂易损配件，只收配件费用，不收上门维修费（包括车船费等其它杂支）.

4、供应商接到报修请求应及时应答，    小时内响应，     小时内解决问题（包括所有节假日）如果    小时内仍无法排除，供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用机，直至故障货物修复。

5、       （其他内容，可自行添加）         。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

注：本承诺书内容来自本磋商文件“第四章采购需求 售后服务”，供应商可根据自身条件进行修改，鼓励提供优于磋商文件要求的服务（如响应时间较文件要求更快、保修范围更广、合理化建议等，可按照自身优势自行添加描述。）评委会将根据评分办法酌情给分。

（4）响应标的物符合磋商文件规定的其他证明文件

注：提供第二章“供应商须知”和第四章“采购需求”规定的证明材料复印件。

（4-1）

响应产品若为进口设备，供应商须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）。

国内产品生产厂家出具的针对本项目的专项产品代理授权书（如有，格式自拟，请加盖生产厂家公章同时加盖供应商公章）

如响应文件中没有上述厂家授权，则代理商参与磋商须承诺在确定成交后提供针对本项目的专项授权证书（代理商提供承诺，承诺函格式如下）。

承诺函

致：南京市职业病防治院

我公司作为        （产品品牌）的        （产品名称）的代理商，一旦在本项目磋商中成交，我公司将在签定合同前提供厂家针对本项目的专项授权书，如无法提供，贵方可取消我方的成交资格，造成的损失，由我公司承担。

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（4-2）原厂免费质保期5年，需原厂出具保修证明，请提供原厂盖章的承诺书

请分别提供：

①原厂保修证明。

②原厂盖章的承诺书。

（5）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用响应专用章的，与公章具有相同法律效力。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用响应专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

节能产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

环境标志产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

附件：最终报价表

南京市职业病防治院

台式彩色多普勒超声诊断仪采购

最终报价表

项目编号: JSTCC2300613637

| 最终报价 | 备注 |
| --- | --- |
| 总价： 元（大写） 元（小写） |  |

报价承诺：

1、我方本次报价如与第一轮报价不同，除我方最后报价有特别说明外，涉及到的部件单价等均按同比例变化。

2、其它说明及澄清事项如下（如有资料需提供，附后）

供应商全称（盖章或签字）：

授权代表签字：                           日  期：

注：本《最终报价表》由供应商在评审时提供，根据磋商情况进行填写，响应文件中不需要提交《最终报价表》。特此说明！